## NASLOVNA
INVESTITOR:
STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA, Zagreb, Avenija Marina Držića 14
GRAĐEVINA:
STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA
Zagreb, Avenija Marina Držića 14
LOKACIJA:
Avenija Marina Držića 14, 10 000 Zagreb k.č. 2192/1, k.o. Trnje
NAZIV PROJEKTA:
UREĐENJE RADIONIČKIH PROSTORA U ŠKOLSKOJ GRAĐEVINI ZA POTREBE USPOSTAVE REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI (RCK)
BROJ PROJEKTA:
2026 - 1204 - GP
RAZINA RAZRADE:
GLAVNI PROJEKT - projekt izvanrednog održavanja
IZRAĐIVAČ:
INFO-G d.o.o. Svetice 36 10 000 Zagreb
PROJEKTANT:
Igor Hranilović, dipl. ing. građ., G212
DIREKTOR:
Igor Hranilović, dipl. ing. građ., G212
MJESTO I DATUM:
Zagreb, srpanj 2026.

## OPĆI UVJETI
OPĆE NAPOMENE I UVJETI GRAĐENJA
Sve radove izvoditi u skladu s Zakonom o gradnji, Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom, Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest i Pravilnikom o gospodarnju otpadom. Izvođač radova mora se pridržavati zaštitnih mjera u skladu s Zakonom o zaštiti na radu i u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara. Potrebno se je prilikom izvođenja radova pridržavati Odluke o donošenju GUP-a grada Zagreba poglavito uzimajući u obzir mjere zaštite prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti.
Izvođač radova je obavezan prije uspostave gradilišta izraditi plan izvođenja radova u skladu s dodatkom V. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima.
Izvođač je obvezan organizirati dostatan broj radnika, ekipa i mehanizacija koji će osigurati potrebnu dinamiku izvođenja radova kroz sve dane u tjednu.
Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad (svi pripremni i završni radovi), materijal, transport, režijske i manipulativne troškove, zaradu tvrtke (PDV se iskazuje posebno), te sve poreze i prireze.
Količine materijala za iskop obračunavaju se u sraslom stanju, a količine materijala za nasip u zbijenom stanju.
U jedinične cijene treba ukalkulirati i sve troškove vezane za ispunjenje uvjeta zaštite na radu (zaštitna oprema, zaštitne ograde, transportne putove, kontejneri za smještaj radnika, opreme i strojeva itd.)
Izvođač će organizirati gradilište, transport i način rada, a terminski plan prilagoditi privremenoj regulaciji prometa.
Izvođači su dužni osigurati zemljište za organizaciju gradilišta, potrebne priključke za gradilište, osigurati radove i opremu, osigurati zaposlene osobe na gradilištu, ukljućujući i prolaznike (ukoliko nije izvršena adekvatna zaštita gradilišta). Izvođači su dužni troškove osiguranja i organizacije gradilišta ukalkulirati u jedinične cijene. O svom trošku, ukalkuliranom u ponudbenu cijenu izvođači će svakodnevno za vrijeme odvijanja radova održavati red i čistoću na površinama koje koriste kao gradilište, te otpremati sav građevinski i otpadni materijal. Takoder, izvoditelj radova mora vršiti redovno čišćenje objekta i dijelova objekta sukcesivno i nakon dovršetka pojedinih dljelova. čišćenje treba obaviti tako da se ne nanesu mehanička i kemijska oštećenja.
Izvođači će poduzeti mjere da spriječe oštećenja cesta i drugih objekata uslijed pojačanog prometa u toku izvođenja radova. U tu svrhu poštivati će dopuštene osovinske pristiske vozila, pazit će da ne dolazi do preopterećenja i prilagoditi će prijevoz tehničkim svojstvima prometnice i objektima na njoj. Za prijevoz posebnih tereta potrebno je prethodno ishoditi dozvolu nadležnog tijela.
Svaki pojedini rad koji se kasnije ne može kontrolirati u pogledu količina i kvalitete mora odmah pregledati ovlašteni predstavnik investitora, a podaci o tome upisuju se u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, izvodac je duzan na vrijeme obavijestiti nadzornog inženjera o postojanju takvih radova jer u protivnom ovlašteni predstavnik investitora može odbiti priznavanje takvih radova iii ih obračunati prema svojim podacima i procjeni.
Izvođači su dužni da na zahtjev nadzornog inženjera obave potrebna otkrivanja ili otvaranja izvršenih radova radi naknadnog pregleda i ispitivanja. Poslije obavljenih pregleda i ispitivanja izvođači su dužni mjesta na kojima su provedena otkrivanja i ispitivanja sanirati prema uputi nadzornog inženjera. Troškove otkrivanja, saniranja i naknadnih ispitivanja radova snosi naručitelj i ako naknadna inspekcija utvrdi da su pokriveni radovi izvedeni u skladu s ugovorom, a u protivnom troškove snosi izvođač.
Izvođač je dužan da prije dopreme, odnosno uporabe odgovarajućih građevinskih materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda osiguraju uvjerenja o prethodnim ispitivanjima kvalitete i podobnosti materijaia, poluproizvoda i gotovih proizvoda koje namjeravaju upotrijebiti, od stručne odnosno ovlaštene institucije, a lzvođač ih predaje nadzomom inženjeru radi pregleda i davanja odobrenja. Izvođači ne smiju upotrebljavati građevinske materijale bez odobrenja nadzomog inženjera, a u slučaju da ih upotrebe, snose rizik i troškove koji mogu iz te osnove nastati.
Izvođači radova moraju sami osigurati deponije za zbrinjavanje materijala i postojećih građevina te višak iskopanog materijala, te prijevoz do deponije uračunati u jedinične cijene iskopa i rušenja. Prije početka radova izvođači su dužni naručitelju predočiti dokaz o legalno osiguranoj deponiji.
Izvođač će po uputim ovlaštenog predstavnika investitora i nadzornog inženjera posebno deponirati iskopani materijal koji se može upotrijebiti u izgradnji predmetnog objekta.
Izvođač će postupiti po primjedbama odgovorne osobe (nadzornog inženjera) te ispraviti nedostatke utvrđene preliminarnim/redovnim pregledima, kod tehničkog pregleda i primopredaje izvedenih radova (kojma su obvezni prisustvovati) u utvrđenim rokovima.
Sva eventualna oštećenja već izvedenih radova na gradilištu do dana primopredaje dužan je otkloniti izvođač radova, jer se za bilo koja nastala oštećenja neće podmirivati nastali troškovi.
Sva eventualna oštećenja prometnica, infrastrukture prilikom izgradnje do dana primopredaje dužan je otkloniti izvođač radova.
Izvođač je dužan vratiti u prvobitno stanje okoliš, propuste i instalacije koje je zbog izvođenja radova uklonio ili oštetio.
Izvođač i naručitelj dužni su u roku od 15 dana računajući od dana uspješno održanog tehničkog pregleda objekta izvršiti komisijsku primopredaju i okončani obračun izvedenih radova.
Izvođač radova je dužan spriječiti raznošenje blata i prašine s gradilišta pranjem kotača vozila prije izlaska na javne prometnice. Ukoliko dođe do onećišćenja javnih prometnica uzrokovanih izvođenjem radova, izvođač je dužan očistiti prometnice od prašine i blata.
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA
Ovi opći uvjeti vrijede za sve radove po ovom troškovniku.
Sve radove izvesti prema opisu pojedinih stavaka troškovnika i uvodnih općih opisa pojedinih grupa radova. Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, građ. norme, a upotrebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati standardima.
Sve mjere u projektima provjeriti u naravi. Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
PRIPREMNI RADOVI
Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove u svrhu nesmetanog odvijanja izvođenja. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti investicijsko tehničku dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole.
Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.
Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio investicijsko tehničke dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiji kvalitet, postojnost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku.
Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju građevinskih i instalaterskih nacrta. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta, te zatražiti rješenja.
UREĐENJE GRADILIŠTA
Uređenje gradilišta dužan je izvođač izvesti prema shemi organizacije gradilišta koju je obavezan izraditi prije početka izvođenja radova (uključeno u cijenu).
- Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti, - Sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje
U kalkulacije izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati eventualne zaštite za zimski period kišu ili sl. - Izvođač je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati odnosno nasipavati, - Na gradilištu mora postojati permanentna čuvarska služba za cijelo vrijeme trajanja gradnje također uračunata u faktor
- Gradilište mora biti po noći dobro osvjetljeno, - Sve otpadne materijale (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati investitor ima pravo čišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova.
Izvođač je dužan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja. Izvođač je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima te urediti i opremiti prostor za rad nadzorne službe.
Na gradilištu moraju biti poduzete sve HTZ mjere prema postojećim propisima. Izvođač je dužan po završetku radova gradilište kompletno očistiti, skinuti i odvesti sve nasipe, betonske podloge, temelje strojeva, radnih i pomoćnih prostorija i drugo do zdrave podloge te urediti sve prethodno zauzete površine prem prvotno zatečenom stanju bez posebne naplate.
MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumjeva cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog materijala i sl.
U cijenu materijala uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od unošenja (prebacivanje, zaštita i sl.), kao i davanje potrebnih uzoraka.
Uskladištenje materijala treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan smije ugrađivati. Ovo se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna sredstva također moraju biti prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema važećim tehničkim propisima i atesete predočiti nadzornom inženjeru.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji transport kao i čišćenje prostora u tijeku radova te odvoz ambalaže, šute i viška materijala s gradilišta.
Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i sl.
SKELE
Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Skele moraju biti u skladu s propisima HTZ. Iskopane rovove treba u načelu podupirati ako su dubine preko jednog metra. Osim toga, treba ukalkulirati sve potrebne zaštitne ograde, te rampe i mostove za prijevoz materijala po gradnji.
OPLATA
Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenja, te postave i skidanje iste. U cijenu ulazi močenje oplate prije betoniranja, kao i premazivanje limenih kalupa i sl.
Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
Svaka grupa radova u troškovniku ima svoje opće uvjete koji SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima ili ovim općim uvjetima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.

## UREĐENJE RADIONIČKIH PROSTORA
A. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
NAPOMENA: Prije početka radova, vlasnici su obvezni osigurati neometan pristup radnom prostoru. Prostor mora biti potpuno očišćen od namještaja, opreme i prisutnosti osoba kako bi izvođači mogli sigurno i neometano obaviti radove.
I | PRIPREMNI RADOVI
OPĆI UVJETI:
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih građevina za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, sva potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova, sve transporte materijala preostalog od rušenja, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju koju odredi investitor, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi investitor za eventualnu ponovnu ugradnju, sve nabave, transporte do gradilišta, horizontalne i vertikalne transporte na gradilištu, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, razne pripomoći - instalaterima i sl.; izradu radioničke dokumentacije, sva ispitivanja i nabavu atestne dokumentacije na hrvatskom jeziku, izradu dokumentacije izvedenog stanja u dva primjerka; sva čišćenja u tijeku i nakon završetka radova, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Red. Br. | Vrsta radova | Jed. Mjere | Količina | Jedinična cijena [€] | Ukupna cijena bez PDV-a [€]
1 | Uređenje i organizacija gradilišta. Ova stavka obuhvaća sve poslove pripreme i sve radove, objekte, strojeve i uređaje koji su potrebni za efikasnu organizaciju gradilišta. Izvođač radova treba prije početka radova izraditi projekt organizacije gradilišta te ga podnijeti nadzornom inženjeru na odobrenje. Stavkom je naročito obuhvaćeno slijedeće: (1) Izrada plana organizacije gradilišta (potrebna suglasnost nadzornog inženjera); (2) Izrada dinamičkog plana izvođenja radova u formi gantograma uključivo dopune i izmjene obzirom na objektivne okolnosti tijekom izvođenja radova (potrebna suglasnost nadzornog inženjera na temeljni plan i sve dopune i izmjene);
(3) Osiguranje dovoljnog broja sanitarnih kabina za radnike; (4) Osiguranje napajanja gradilišta strujom (gradilišni priključak na mrežu i rezervni agregat);
| (5) Osiguranje kontejnera za privremenu pohranu otpadnog materijala; (6) Osiguranje privremenih skladišta građevinskog materijala, opreme i alata; (7) Svi navedeni poslovi, radovi, objekti, strojevi i uređaji trebaju udovoljavati pozitivnim zakonskim propisima, naročito propisima o sigurnosti na radu i zaštiti od požara. Izvođač je dužan predočiti nadzornom inženjeru svu propisanu atestnu dokumentaciju, suglasnosti i odobrenja nadležnih tijela. Obračun po kompletu. | kpl | 1
2. | Montaža i demontaža pokretne platforme do 3m visine. Montaža i demontaža pokretne aluminijske ili čelične radne platforme (mobilne skele, kolica ili tornja) za izvođenje radova na visini do 3,00 m, uključujući sva potrebna pomicanja (premještanja) tijekom izvođenja radova. Platforma mora biti stabilna, opremljena kotačima s kočnicama, zaštitnom ogradom, podnicom protiv proklizavanja te odgovarati svim važećim propisima o zaštiti na radu i sigurnosti gradilišta. U cijenu je uključena i sva pripadajuća dokumentacija koja se odnosi na tehničku ispravnost i uporabnu dozvolu platforme, prema važećim zakonima i pravilnicima. Također uključuje obuku korisnika ako je primjenjivo, kao i sve radnje potrebne za sigurno korištenje platforme tijekom radova. Obračun po komadu. | kpl | 1
3. | Cijevna skela – dobava, montaža, demontaža i odvoz. Dobava, postavljanje, osiguranje, demontaža i odvoz radne cijevne skele izrađene od čeličnih bešavnih cijevi s pripadajućim spojnim elementima (obujmice, sponke, spojke i dr.), uključujući svu potrebnu opremu za siguran i stabilan rad. Skela mora biti izvedena u skladu s važećim propisima, pravilnicima o zaštiti na radu i normama za montažu skela, te prema projektu skele koji je sastavni dio ove stavke i čiji je trošak uključen u cijenu. Skela se mora osigurati od prevrtanja sidrenjem za nosivu konstrukciju objekta, a u skladu s propisima o zaštiti od udara groma potrebno ju je uzemljiti. Unutar konstrukcije skele potrebno je izvesti pomoćne ljestve ili unutarnje komunikacijske platforme za vertikalno kretanje radnika. U cijenu su uključeni svi potrebni materijali, radovi, transport, sidrenje, uzemljenje, te sve pripremne i završne radnje potrebne za potpuno funkcionalnu i sigurnu skelu. Obračun po m2 vertikalne projekcije skele. | m2 | 50
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:
II | ZEMLJANI RADOVI
1. | Ručni iskop tla za izvedbu nove temeljne ploče. Ručni iskop tla izvodi se u dubini cca 40cm, na poziciji danoj u grafičkim prilozima, uz istovremeno očuvanje stabilnosti temelja i sprječavanje njihovog oštećenja. Iskop se vrši isključivo ručno. Cijenom je obuhvaćeno: Sav potreban ručni rad, oprema i alati potrebni za ručni iskop, sve mjere zaštite tijekom rada, uklanjanje ili privremeno deponiranje iskopanog materijala, dodatno osiguranje radnog prostora uz temelj gdje je to potrebno (npr. obloge iskopa, privremena podupiranja i sl.). Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad. Obračun se vrši po m3 iskopane zemlje u sraslom stanju. | m3 | 4
2. | Sabijanje prirodnog tla ispod buduće podne ploče. Sabijanje postojećeg prirodnog tla ispod buduće podne ploče, nakon izvedenog iskopa do projektirane kote. Rad obuhvaća niveliranje terena, vlaženje tla po potrebi, sabijanje vibropločom ili valjkom do propisane zbijenosti te kontrolu kvalitete prema uputama nadzornog inženjera. Sav materijal ostaje na lokaciji, bez dodatnih nasipa ili odvoza. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad. Obračun se vrši po m3 iskopane zemlje u sraslom stanju. | m2 | 6
3. | Zaštitni i razdjelni sloj – geotekstil Dobava i ugradnja zaštitnog i razdjelnog sloja od netkanog geotekstila od polipropilenskih vlakana, minimalne gramature 300 g/m², namijenjenog za primjenu u sustavima zelenih krovova, s funkcijom zaštite hidroizolacijskog sloja od mehaničkih oštećenja te razdvajanja pojedinih slojeva konstrukcije krova. Radovi obuhvaćaju: polaganje geotekstila slobodno, punoplošno, preko izvedene i pregledane hidroizolacije, izvedbu preklopa između traka u širini min. 10–15 cm, prilagodbu i rezanje geotekstila oko rubova, atika, prodora, slivnika i ostalih detalja, osiguranje kontinuiranog zaštitnog sloja bez nabora i oštećenja. U cijenu stavke uključeno je: dobava geotekstila propisane vrste i gramature, sav potreban potrošni materijal, transport i raznošenje materijala na gradilištu, rezanje, prilagodba i ugradnja geotekstila, privremena zaštita sloja do ugradnje sljedećih slojeva, svi pomoćni i završni radovi potrebni za potpunu izvedbu. Radove izvesti prema važećim propisima i normi HRN EN 13252, ili jednakovrijedno te u skladu s tehničkim uputama proizvođača.Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad, alat i materijal. Obračun po m2. | m2 | 6
4. | Dobava, transport i ugradnja sloja drobljenog kamenog materijala (šljunka) debljine 20 cm, kao podloge ispod temeljne ploče. Materijal mora biti odgovarajuće granulacije (0–32 mm ili 16–32 mm), čiste strukture bez glinenih i organskih primjesa, te gustoće približno 1700 kg/m³. Nakon rasprostiranja, sloj se ravna, nivelira i temeljito zbijanja vibronabijačem ili valjkom, do postizanja potrebne nosivosti i zbijenosti (min. 95 % Proctor). Površina sloja mora biti ravna, bez lokalnih udubljenja i odstupanja od projektirane visine većih od ±1 cm. Obuhvat stavke: dobava, doprema i istovar materijala na gradilištu, raspored, niveliranje i zbijanje sloja, kontrola kvalitete i zbijenosti, zaštita izvedenog sloja do betoniranja podne ploče, sav potreban alat, rad, oprema i zaštita tijekom izvođenja. Cijenom su obuhvaćeni svi materijali, radovi i troškovi potrebni za potpunu i ispravnu izvedbu sloja šljunka kao podloge za betonsku ploču. Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog šljunka. | m3 | 2
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:
III | DEMONTAŽE I UKLANJANJE
1. | Mehaničko uklanjanje svih slabo vezanih i oljuštenih slojeva postojeće boje sa unutarnjih zidova i eventualnih nestabilnih dijelova podloge struganjem i brušenjem. Odnosi se na mjesta gdje je samo boja oljuštena, bez pukotina. Uključuje sve radove kao priprema za gletanje. Stavka uključuje skupljanje šute, utovar u vreće u dvorištu i ručni transport ispred objekta i čišćenje te prijevoz na gradsku deponiju, istovar, uključeno sa svim troškovima pristojbi. Obračun po m2. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad. | m2 | 600
2. | Mehaničko uklanjanje svih slabo vezanih i oljuštenih slojeva postojeće boje sa stropova i eventualnih nestabilnih dijelova podloge struganjem i brušenjem. Odnosi se na mjesta gdje je samo boja oljuštena, bez pukotina. Uključuje sve radove kao priprema za gletanje. Stavka uključuje skupljanje šute, utovar u vreće u dvorištu i ručni transport ispred objekta i čišćenje te prijevoz na gradsku deponiju, istovar, uključeno sa svim troškovima pristojbi. Obračun po m2. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad. | m2 | 240
3. | Otucanje i uklanjanje žbuke sa zidova oko pukotina i na mjestima nevezane žbuke (tanke pukotine - do 5mm). Odnosi se na uklanjanje labavih i oštećenih dijelova žbuke do zdravog sloja. Stavka uključuje skupljanje šute, utovar u vreće u dvorištu i ručni transport ispred objekta i čišćenje te prijevoz na gradsku deponiju, istovar, uključeno sa svim troškovima pristojbi. Obračun po m2. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad. | m2 | 60
4. | Demontaža i uklanjanje svih podnih slojeva. Radovi obuhvaćaju demontažu i uklanjanje svih postojećih podnih slojeva, uključujući podne obloge, ljepila, estrihe (ukoliko je dotrajao ili ne zadovoljava uvjete za daljnju ugradnju), nasipe, izolacije i ostale slojeve, sve do zdrave nosive konstrukcije. Stavka uključuje skupljanje šute, utovar u vreće u dvorištu i ručni transport ispred objekta i čišćenje te prijevoz na gradsku deponiju, istovar, uključeno sa svim troškovima pristojbi. Obračun po m2. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad. | m2 | 240
5. | Demontaža vrata. Rad uključuje: skidanje krila s pantima, demontažu dovratnika (drvenog, metalnog ili PVC), uklanjanje montažnih materijala (pjene, vijaka). Stavka uključuje skupljanje šute, utovar u vreće u dvorištu i ručni transport ispred objekta i čišćenje te prijevoz na gradsku deponiju, istovar, uključeno sa svim troškovima pristojbi. Obračun po komadu. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad. | kom | 5
6. | Razgradnja dijela postojećeg vanjskog zida. Stavkom je obuhvaćena ručna razgradnja dijela vanjskog zida zidanog od blok opeke,debljina zida 30 cm, uključujući sve pripremne, zaštitne i završne radove potrebne za sigurno izvođenje. Rušenje se izvodi isključivo ručno, kako bi se spriječila oštećenja okolnih konstrukcija. Stavka uključuje: ručno razgrađivanje opeke i morta, redoslijedom od vrha prema dolje, potrebno podupiranje, skupljanje i privremeno odlaganje šute i otpadnog materijala, utovar u vreće u dvorištu, ručni transport otpada ispred objekta, utovar i prijevoz šute na gradsku deponiju, istovar i zbrinjavanje otpada, uključujući sve troškove prijevoza, manipulacije, pristojbi i odlaganja, grubo čišćenje radne zone po završetku radova.
| Cijenom su obuhvaćeni sav potreban rad, alat, materijal, zaštitne mjere i svi popratni troškovi. Obračun po m² | m2 | 6
UKUPNO DEMONTAŽE I UKLANJANJE:
IV | BETONSKI RADOVI
1. | Izvedba podložnog betona debljine 0,10 m za armiranobetonsku temeljnu ploču, od betona marke C16/20, koji služi kao temeljna podloga za izvedbu armiranobetonske košuljice. Rad uključuje pripremu podloge (čišćenje, ravnanje i eventualno vlaženje tla), izradu oplatnih rubnjaka po potrebi, ugradnju, vibriranje i poravnavanje betona te završnu obradu gornje površine betona. Obuhvat stavke: pripremu i niveliranje terena, dobavu, transport i ugradnju betona C16/20, sabijanje i poravnavanje betona do projektirane visine, ručno ili mehaničko zbijanje i završnu obradu površine, potrebnu oplatu za rubove trake (ako je potrebna radi zadržavanja betona), održavanje i zaštitu betona do početka daljnjih radova. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, alat, oplatni materijal, nabava, doprema i ugradnja betona C16/20 te sve pripremne i završne radnje potrebne za potpunu i ispravnu izvedbu sloja podložnog betona. Obračun po m³ ugrađenog betona C16/20.
| - obračun po m3 ugrađenog betona C16/20 | m3 | 1
2. | Izvedba AB temeljne ploče debljine 20 cm. Ova stavka obuhvaća sav potreban materijal i rad za izvedbu AB temeljne ploče debljine 20 cm od betona C30/37 XC2. Ugrađuje se armatura B500B, Q335, rubna: 4Ø14 i vilice Ø8/15cm. Ploča se sidri u postojeću temeljnu konstrukciju sa Ø8/15 cm. Cijenom je obuhvaćena nabava, doprema i ugradnja betona razreda čvrstoće C30/37 uključivo njegu betona prema pravilima struke. Svu potrebnu oplatu i sva potrebna ukrućenja oplate betona u periodu od 20 dana treba obuhvatiti cijenom betona. Ugradnja betona se izvodi u dobro učvršćenoj oplati. Ugrađuje se beton razreda izloženosti XC2 prema zahtijevima norme HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno. Prije ugradnje betona, ugrađenu armaturu treba pregledati nadzorni inženjer te odobriti betoniranje. Ugrađeni beton potrebno je vibrirati kako bi se popunile sve šupljine. Svježi beton je potrebno adekvatno njegovati (polijevati vodom i/ili prekriti geotekstilom). U cijenu betona treba uključiti i izradu te demontažu oplate uz višestruko korištenje. Obračun se izvodi posebno za beton i posebno za armaturu. Obračun po m3.
| - obračun po m3 ugrađenog betona C30/37 | m3 | 2
| - obračun po kg ugrađene armature (cca. 100 kg/m3) | kg | 200
3. | Izvedba armiranobetonskog nadvoja od betona klase C25/30, ručno, uz obavezno strojno vibriranje kako bi se osigurala potpuna zbijenost i kontakt s postojećim zidom iznad nadvoja. Cijena uključuje dobavu, sječenje, savijanje, prikrat i ugradnju rebraste armature klase B500B za armiranobetonski nadvoj iznad novog otvora širine 300 cm, u zidu debljine 30 cm: nabava i transport rebrastog čelika do mjesta ugradnje unutar objekta, izrada armaturnog koša prema specifikaciji za nadvoj dimenzija 30x40 cm, ugradnja uzdužne armature 6 kom φ 14 mm (3 šipke u donjoj i 3 šipke u gornjoj zoni) s izvedbom standardnih sidrenih kuka, izradu i postavljanje zatvorenih vilica φ 8 mm na varijabilnom razmaku: zgušnjeno na s = 10 cm u zonama ležajeva (prvih 50 cm obostrano) te na s = 15 cm u središnjem dijelu raspona, nabava i postavljanje tipskih plastičnih ili betonskih distancera radi osiguranja minimalnog zaštitnog sloja betona od 2,5 cm sa svih strana armature, povezivanje elemenata koša. Osim navedenog, stavka uključuje dobavu materijala, izradu, podupiranje i kasniju demontažu glatke dvostrane oplate za potrebe betoniranja armiranobetonskog nadvoja, osiguranje horizontalnosti i vertikalnosti oplate pomoću sustava kosnika i drvenih greda, premazivanje unutarnje strane oplate ekološkim oplatnim uljem, demontažu oplate te zbrinjavanje materijala.
| beton C 25/30 | m3 | 0.5
| armatura B500B | kg | 50
| oplata | m2 | 4
BETONSKI RADOVI:
V | ZIDARSKI RADOVI
1. | Sanacija manjih oštećenja. Nakon uklanjanja labavih i oštećenih dijelova žbuke do zdravog sloja, vrši se čišćenje podloge, nanošenje reparaturnog vezivnog sloja, postavljanje rabitz mrežice od pocinčane žice u zonama pukotina ili proširenih oštećenja, te zatvaranje reparaturnim mortom odgovarajuće granulacije i sastava prema vrsti postojeće žbuke. Površinu treba poravnati i pripremiti za završnu obradu. Stavka uključuje grubo i fino žbukanje reparaturnim mortom, visoke duktilnosti ojačan vlaknima, u debljini 2-4 mm. Karakteristike morta nakon 28 dana: Tlačna čvrstoća >20MPa prema EN 12190 ili jednakovrijedno Prionljivost >2MPa prema EN 1542 ili jednakovrijedno Obračun po m2. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad, materijal i alat. | m2 | 60
2. | Izvedba novih vanjskih zidova zidanim od porastog betona debljine 25 cm, marke 2,50/0,40, kvalitete proizvoda I. razreda zidnih elemenata i tankoslojnim mortom tlačne čvrstoće 10 N/mm2. Prvi red blokova potrebno je postaviti na idealno ravan u oba smjera sloj cemetnog morta 1:2 debljine 2-5cm ovisno o točnosti izvedene podloge. Sve ostale horizontalne i vertikalne sljubnice (fuge) potrebno je ispuniti po cijeloj površini tankoslojnim mortom max. debljine 3mm. Prilikom zidanja nije dozvoljeno preklapanje vertikalnih sljubnica. Min. razmak između vertikalnih sljubnica dva susjedna reda smije biti 10cm. Povezivanje novih zidova s postojećim zidovima potrebno je izvesti mehaničkim veznim sredstvima - ankerima. Ankeriranje se vrši na krajevima zida na način da se svakih 40 cm pričvršćuje sidrima Ø10 u nosivu konstrukciju min 30 cm. Horizontalnu fugu između zida i stropa, debljine 2-3 cm, potrebno je popuniti vatrootpornom pjenom. | m2 | 15
3. | Žbukanje novih zidova produžnom grubom i finom žbukom m-5, omjera 1:3:9 zaglađene završne obrade debljine 3-4,5 cm. Žbuka se nanosi na oba lica zida gdje je površina otprašena i oprana. Žbuku izvesti prema slijedećim fazama: površinu zida oprati vodom pod pritiskom, na navlaženu površinu zida nanijeti rijetki cementni mort-špric omjera 1:2. Na tako pripremljenu podlogu nanijeti osnovni sloj grube produžne žbuke debljine 2-2,5 cm. Kada se osnovni sloj potpuno osuši i potom obilno navlaži nanosi se završni sloj fine produžne žbuke debljine 1-1,5 cm, veličine agregata do 2,0 mm. Završni sloj fino zagladiti. Za kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan pribaviti stručni nalaz i mišljenje ovlaštene ustanove za ispitivanje kvalitete žbuke, što je obuhvaćeno jediničnom cijenom ove stavke. Obračun se vrši po m2 ortogonalne projekcije. | m2 | 30
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:
VI | IZOLATERSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja hidroizolacije temeljne ploče izvedene iz dva sloja fleksibilne polimer-bitumenske trake, armirane staklenom tkaninom, obostrano impregnirane i obložene fleksibilnom bitumenskom masom, s obje strane zaštićene zaštitnom folijom. Radovi obuhvaćaju: - Pripremu podloge – očišćena, suha i stabilna podloga, - Predpremazivanje podloge hladnim bitumenskim premazom u jednom sloju, u skladu s uputama proizvođača, - Ugradnju prvog i drugog sloja hidroizolacijske trake, s međusobnim preklopom od najmanje 10 cm, - Pridržavanje svih preporuka proizvođača hidroizolacijskog sustava, uključujući radne temperature, sušenje podloge i način ugradnje (lijepljenje plamenikom, vrući zrak, samoljepljivo ili sl.). U cijenu je uključeno: sav potreban materijal (bitumenske trake, hladni premaz, potrošni materijal), priprema podloge, kompletan rad i ugradnja, zaštita izolacije do daljnjih radova te svi pomoćni i završni radovi. | m2 | 10
2. | Dobava i ugradnja čepaste folije kao zaštite hidroizolacije. Čepasta folija postavlja se od dna temelja do razine uređenog terena. Služi kao mehanička zaštita hidroizolacije i dodatna barijera za prodor vlage. Rad se izvodi prema tehničkim uputama proizvođača. Stavka obuhvaća sav rad, alat i materijal. Obračun po m2. | m2 | 5
3. | Dobava i ugradnja PE folije (klizni sloj) Folija se polaže s međusobnim preklopima minimalne širine 15 cm, a spojevi se brtve ljepljivom trakom. Ugradnja se izvodi kontinuirano, bez nabora i oštećenja. Stavka uključuje sav potreban materijal, kompletan rad, alat i pomoćni materijal. Obračun po m². | m2 | 5
4. | Dobava materijala i izvedba hidroizolacijske zaštite zidova saniranih dijelova dvokomponentnim polimer-cementnim premazom, paropropusnim i vodonepropusnim, ukupne debljine suhog sloja 3–4 mm. Rad obuhvaća: pripremu podloge (čišćenje i prethodno navlaživanje do zasićenja, nanošenje prvog sloja premaza četkom ili gladilicom u debljini 1–2 mm, utiskivanje alkalno postojane staklene mrežice u svježi sloj na spojevima stolarije i zida te u kutovima, nanošenje drugog sloja premaza okomito na smjer prvog nakon potrebnog vremena sušenja, zaglađivanje rubova i izvlačenje premaza na nulu prema zdravoj podlozi Svojstva materijala: premošćenje pukotina ≥ 0,8 mm (EN 1062-7 ili jednakovrijedno), prionjivost na beton ≥ 0,8 N/mm² (EN 1542 ili jednakovrijedno), vodonepropusnost min. 1,5 bar (EN 12390-8 ili jednakovrijedno), paropropusnost sD < 5 m (EN ISO 7783 ili jednakovrijedno). U cijenu uključiti sav potreban rad, materijal, transport, pomoćna sredstva i čišćenje radnog mjesta. Obračun po m². | m2 | 40
5. | Izvedba dvokomponentne polimer-cementne hidroizolacije poda radionice. Dobava materijala i izvedba hidroizolacijske zaštite kompletne podne površine dvokomponentnim, visokofleksibilnim polimer-cementnim mortom u dva sloja ukupne debljine min. 2 mm, s premoštavanjem pukotina, uključivo predpremaz, obradu spoja poda i zida (brtvena traka u kutovima) te obradu svih prodora. Nanošenje prema uputama proizvođača na pripremljenu, čistu i nosivu podlogu. Obračun po m² izvedene hidroizolacije. | m2 | 240
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:
VII | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. | Priprema podloge. Podloga se mora pripremiti primjerenim mehaničkim postupkom (strojno kugličnim odzrnjavanjem, sačmarenjem, brušenjem, frezanjem...) radi uklanjanja svih slabo vezanih i nevezanih dijelova. Priprema se izvodi s ciljem odstranjivanja površinski slabih slojeva, uz potpuno čišćenje i usisavanje, kako bi se osigurala potrebna prionjivost podne obloge na podlogu. Vlačna čvrstoća mora iznositi najmanje 1,5 N/mm². | m2 | 240
2. | Izvedba završnog epoksidnog sloja poda radionice. Dobava i nanošenje dvokomponentnog epoksidnog premaza u dva sloja, uključivo epoksidni temeljni premaz (predpremaz) i protuklizni posip kvarcnim pijeskom po potrebi, ukupne potrošnje min. 0,6 kg/m². Nanošenje valjkom prema uputama proizvođača na suhu, izravnanu i pripremljenu podlogu (vlaga podloge max. 4 %). Napomena: završni sloj — izvodi se nakon ugradnje zaštitnog sloja i izravnanja poda. Obračun po m² izvedene površine. | m2 | 240
3. | Dobava materijala i izrada armiranog cementnog estriha (glazure) prosječne debljine 6,5 cm, projektirane klase čvrstoće C25/30,unutar zatvorenog prostora.Stavka uključuje sve pripremne, popratne i završne radove: postavljanje rubne dilatacijske trake debljine 1 cm, armiranje estriha zavarenom mrežom Q-131, horizontalno niveliranje, zbijanje, strojno izvlačenje i obavezno strojno zaglađivanje (helikopteriranje) do potpunog sjaja i glatkoće, bez poroznosti, izvedbu privremenih i trajnih dilatacijskih fuga na poljima maksimalne veličine 4x4 m te naknadno zapunjavanje trajnim elastičnim poliuretanskim kitom. Cijena uključuje njegu estriha u fazi vezanja (vlaženje, zaštita od propuha i prebrzog isušivanja). Završna površina mora biti idealno ravna (tolerancija ravnosti maksimalno ±2 mm na letvi od 2 m), čvrsta, bez pojava pukotina, gnijezda ili krunjenja površine. Vlažnost estriha prije polaganja epoksida ne smije prelaziti 4% (mjereno CM metodom). | m2 | 240
UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI:
VIII | BRAVARSKI RADOVI
1. | Dobava, transport i montaža novih aluminijskih vrata na mjestima demontiranih. Ugradnja novih vrata, uključujući niveliranje, učvršćenje i zabrtvljenje spojeva prema standardima za stolariju. Rad uključuje: – pripremu otvora i pozicioniranje okvira vrata, – mehaničko učvršćenje (vijci, tiple), – brtvljenje spoja između zida i okvira poliuretanskom pjenom ili odgovarajućim elastičnim materijalom, – ponovno vješanje vrata i podešavanje, – osnovna obrada špaleta i čišćenje radnog mjesta. Obračun po kom. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad i materijal.
Izrada, doprema i ugradnja vanjskih ALU vrata, od tipskih ALU profila termo 85, prema shemi postojećih prozora i vrata. Ostakljenje trostrukim IZO staklom 33,2+15A+4+15A+44,2 s proračunskim dokazom koeficijenta prolaska topline stakla jednakog ili nižeg od 0,6 W/m²K i sa proračunskim dokazom koeficijenta prolaska topline prozora jednakog ili nižeg od 1,20 W/m²K. Karakteristike ostakljenih vratiju: - okov za ručno otvaranje (panik letva) sa svim pripadajućim cilindima i bravama - ostakljenje trostrukim sigurnosnim staklom s vanjskim i unutarnjim laminiranim staklom, sastav ostakljenja izvana prema unutra: (1) vanjsko staklo - laminirano staklo 33,2 (3mm+PVB+3mm); (2) međuprostor ispuna - argon 90% 15mm; (3) LOW E premaz; (4) srednje staklo - 4 mm; (5) međuprostor ispuna - argon 90% 15 mm; (6) unutarnje staklo - laminirano staklo 44,2 (4mm+PVB+4mm) U stavku je uključena obrada spoja na susjedne plohe zida i druge elemente u sklopu obloge pročelja, kao i sva potrebna prilagođenja i podešavanja kao i izrada radioničke dokumentacije koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrši nadzor na objektu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti uzorak profila i ostakljenja koji također treba odobriti nadzorna osoba.
| vrata b/h=300/250 | kom | 1
UKUPNO BRAVARSKI RADOVI:
IX. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
1. | Nanošenje silikatne impregnacijske smjese na zidove. Nakon radova mehaničkog čišćenja slijedi nanošenje silikatne impregnacijske smjese (primer) kao pripreme podloge za završne radove gletanja i bojanja. Impregnacija se nanosi na potpuno osušenu i otprašenu žbuku, valjkom ili četkom, u skladu s tehničkim uputama proizvođača. Rad uključuje: – dobavu i pripremu silikatne impregnacijske smjese, – zaštitu okolnih površina, – jednokratno nanošenje impregnacije na zidove, – čišćenje nakon izvedbe. Obračun po m2. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad i materijal. | m2 | 520
2. | Nanošenje silikatne impregnacijske smjese na stropove. Nakon radova mehaničkog čišćenja slijedi nanošenje silikatne impregnacijske smjese (primer) kao pripreme podloge za završne radove gletanja i bojanja. Impregnacija se nanosi na potpuno osušenu i otprašenu žbuku, valjkom ili četkom, u skladu s tehničkim uputama proizvođača. Rad uključuje: – dobavu i pripremu silikatne impregnacijske smjese, – zaštitu okolnih površina, – jednokratno nanošenje impregnacije na stropove, – čišćenje nakon izvedbe. Obračun po m2. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad i materijal. | m2 | 240
3. | Dvokratno gletanje zidova. Dvokratno gletanje zidova odgovarajućom glet masom (npr. cementna, akrilna ili polimerna masa za unutarnju obradu), u svrhu zaglađivanja i pripreme za završno bojanje. Rad uključuje: – prethodnu provjeru i pripremu podloge (otprašivanje, kontrola vlage), – nanošenje glet mase u dvije ruke na prethodno impregniranu i osušenu površinu, – obrada rubova, kutova i špaleta, – međufazno brušenje između slojeva, – završno zaglađivanje površine do glatke strukture spremne za bojanje. Obračun po m2. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad i materijal. | m2 | 520
4. | Dvokratno gletanje stropova. Dvokratno gletanje stropova odgovarajućom glet masom (npr. cementna, akrilna ili polimerna masa za unutarnju obradu), u svrhu zaglađivanja i pripreme za završno bojanje. Rad uključuje: – prethodnu provjeru i pripremu podloge (otprašivanje, kontrola vlage), – nanošenje glet mase u dvije ruke na prethodno impregniranu i osušenu površinu, – obrada rubova, kutova, – međufazno brušenje između slojeva, – završno zaglađivanje površine do glatke strukture spremne za bojanje. Obračun po m2. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad i materijal. | m2 | 240
5. | Bojanje zidova disperzivnom bojom u dva premaza. Bojanje unutarnjih zidova disperzivnom bojom u dva premaza na prethodno pripremljenu i zaglađenu podlogu (gletana i impregnirana površina). Rad uključuje: – zaštitu podova, stolarije i ostalih površina, – završnu kontrolu podloge prije bojanja, – obradu i poravnavanje svih spojeva između zidova i spojeva zidova sa stropovima, – nanošenje disperzivne boje u dva premaza, valjkom ili četkom, ravnomjerno i bez tragova preklapanja, – korištenje boje po izboru investitora (toniranje u dogovoru), – čišćenje i otklanjanje zaštitnih materijala po završetku radova. Obračun po m2. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad i materijal. | m2 | 520
6. | Bojanje stropova disperzivnom bojom u dva premaza. Bojanje stropova disperzivnom bojom u dva premaza na prethodno pripremljenu i zaglađenu podlogu (gletana i impregnirana površina). Rad uključuje: – zaštitu podova, stolarije i ostalih površina, – završnu kontrolu podloge prije bojanja, – obradu i poravnavanje svih spojeva između zidova i spojeva zidova sa stropovima, – nanošenje disperzivne boje u dva premaza, valjkom ili četkom, ravnomjerno i bez tragova preklapanja, – korištenje boje po izboru investitora , – čišćenje i otklanjanje zaštitnih materijala po završetku radova. Obračun po m2. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad i materijal. | m2 | 240
7. | Čišćenje čeličnog unutrašnjeg stubišta pjeskarenjem do stupnja sjaja. Sa 2,5 prema HRN EN ISO 12944-4 ili jednakovrijedno. Obračun po m2 čelika. Stavka obuhvaća sav rad, materijal, opremu i sve drugo potrebno za potpuno dovršenje rada. | m2 | 7
UKUPNO SOBOSLIKARSKI RADOVI:
8. | Antikorozivna zaštita čelične konstrukcije stubišta. AKZ elemenata (kategorija korozivnosti C3; vrlo visoka trajnost: VH>25 godina): - Priprema podloge: pjeskarenje, kemijska sredstva, četke. - Temeljni premaz konstrukcije (EP PUR, ESI) na bazi cinka, dva sloja svaki debljine 60 mikrona. - Završni premaz konstrukcije (EP, PUR, AY) debljine 80 mikrona. - Kontrola premaza (prema kontroli kvalitete) U jediničnu cijenu uračunat sav rad, transport i materijal. Obračun po m2. | m2 | 25
UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI:
X | RAZNI RADOVI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Red. Br. | Vrsta radova | Jed. Mjere | Količina | Jedinična cijena [€] | Ukupna cijena bez PDV-a [€]
1. | Ručna priprema i bojanje postojećih radijatora i cijevi na licu mjesta. Priprema podloge postojećih radijatora i svih pripadajućih vidljivih cijevi grijanja u prostoru finim strojnim/ručnim brušenjem, žičanim četkama i kemijskim odmašćivačima radi uklanjanja slabo držećih slojeva stare boje i površinske korozije. Detaljna zaštita okolnih podova, zidova i namještaja zaštitnim folijama i trakama. Ručno nanošenje (specijalnim zakrivljenim kistovima i valjcima) jednog sloja temeljnog premaza i dva sloja završnog termootpornog laka za radijatore koji ne žuti pod toplinom, u boji po izboru investitora. U cijenu je uključen sav rad, zaštitni materijal, boja, oprema i završno čišćenje prostora nakon bojanja. Obračun po komadu uređenog radijatora zajedno s pripadajućim cijevima. | kom | 10
2. | Završno čišćenje radnog prostora po dovršenju radova. Čišćenje i raščišćavanje kompletnog radnog prostora nakon završetka svih građevinsko-obrtničkih radova. Rad uključuje: – uklanjanje preostalog otpada, ostataka materijala i zaštitnih obloga, – grubo i fino čišćenje podova, zidova, stolarije i instalacija na zahvaćenim površinama, – sakupljanje i utovar preostalog otpada u vozilo, – transport opreme, alata i građevinskog materijala s gradilišta, – konačna priprema prostora za daljnju upotrebu ili primopredaju investitoru. Obračun po m2. Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad i materijal. | kpl | 1
UKUPNO RAZNI RADOVI:

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
REDNI BROJ | OPIS RADOVA | CIJENA BEZ PDV-A [€]
I | PRIPREMNI RADOVI
II | ZEMLJANI RADOVI
III | DEMONTAŽE I UKLANJANJE
IV | BETONSKI RADOVI
V | ZIDARSKI RADOVI
VI | IZOLATERSKI RADOVI
VII | PODOPOLAGAČKI RADOVI
VIII | BRAVARSKI RADOVI
IX | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
X | RAZNI RADOVI
UKUPNO - GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI